# 政府采购

# 招 标 文 件

# 项   目   号：CQS23A01917

# 采购执行编号：1708-BZ2300401473AH

# 招标项目名称：重庆医科大学基础医学院文波人才团队采购一批科研高端仪器设备

# 采购人：重庆医科大学

# 采购代理机构：重庆市政府采购中心

二○二三年十一月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 3 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 4 -

七、投标有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 5 -

第二篇 项目技术（质量）需求	- 6 -

一、招标项目一览表	- 6 -

二、招标项目技术需求	- 6 -

第三篇  项目商务需求	- 17 -

一、交货期、交货地点及验收方式	- 17 -

二、报价要求	- 17 -

三、质量保证及售后服务	- 17 -

四、付款方式	- 18 -

五、知识产权	- 18 -

六、培训	- 19 -

七、附件、图纸及包装要求	- 19 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 20 -

一、资格审查及符合性审查	- 20 -

二、评标方法	- 21 -

三、评标标准	- 22 -

四、无效投标条款	- 23 -

五、废标条款	- 23 -

第五篇  投标人须知	- 24 -

一、投标人	- 24 -

二、招标文件	- 24 -

三、投标文件	- 24 -

四、开标	- 26 -

五、评标	- 26 -

六、定标	- 26 -

七、中标	- 27 -

八、询问、质疑和投诉	- 27 -

九、采购代理服务费	- 28 -

十、交易服务费	- 29 -

十一、签订合同	- 29 -

十二、项目验收	- 30 -

十三、政府采购信用融资	- 30 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 31 -

一、合同主要条款	- 31 -

二、政府采购合同（格式）	- 34 -

第七篇  投标文件格式	- 36 -

一、经济文件	- 37 -

二、技术（质量）文件	- 39 -

三、商务文件	- 42 -

四、其他	- 45 -

五、资格文件	- 51 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆市政府采购中心（以下简称：采购代理机构）受重庆医科大学（以下简称：采购人）的委托，对重庆医科大学基础医学院文波人才团队采购一批科研高端仪器设备项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| 项目名称 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 中标人数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆医科大学基础医学院文波人才团队采购一批科研高端仪器设备 | 1174 | 10 | 1 | 工业 |

## 二、资金来源

财政预算资金，预算金额为1174万元。

## 三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 四、投标、开标有关说明

（一）投标人应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在“重庆市政府采购网”网上下载本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（四）招标文件提供期限

1.招标文件提供期限：同招标文件公告期限。

2.报名方式：无需报名。

（五）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（六）投标截止时间：2023年12月6日北京时间10:00

（七）开标时间：2023年12月6日北京时间10:00

（八）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

### （一）投标保证金递交

### 1.转账方式

### 1.1投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至所投包对应的账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

### 投标保证金账户：

### 户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

银行信息

账号 开户行 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部 账号 8301098937235 银行行号： 请登录重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应栏目查看。 路径：服务导航-政府采购-办事指引-重庆市公共资源交易中心政府采购项目保证金银行联行行号。

### 1.2各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

### 2.投标保证金保函方式

### 2.1投标人应提供真实有效的投标保证金保函（电子保函提供复印件，纸质保函提供原件），投标保证金的保函担保金额应不低于投标保证金金额（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），担保方应为中华人民共和国境内注册的可开展非融资担保类业务的银行、保险公司、担保公司等金融机构。

### 2.2投标保证金保函有效期与投标文件有效期保持一致。

### 2.3投标保证金保函单独密封，随投标文件一并递交，投标保证金保函递交截止时间同投标截止时间。

### （二）保证金退还方式

### 1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

### 2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。监狱企业视同小型、微型企业。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

### （一）采购人：重庆医科大学

联系人：刘俞彤

电  话：023-60378407

地  址：重庆市渝中区医学院路1号

### （二）采购代理机构：重庆市政府采购中心

### 联系人：马诗雨 谢沛诘

### 电  话：023-67707169 67078013

地  址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦B座503室

# 第二篇 项目技术（质量）需求

### “▲”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

### “※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

## 一、招标项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高分辨共聚焦显微镜 | 1套 | 1.超高分辨共聚焦显微镜为核心产品； 2.序号1至10经批准可以采购进口产品。 |
| 2 | 单细胞显微切割系统 | 1套 |  |
| 3 | 流式细胞分选仪 | 1套 |  |
| 4 | 超高速离心机 | 1台 |  |
| 5 | 基因转染系统 | 1套 |  |
| 6 | 荧光定量PCR仪 | 1台 |  |
| 7 | 超微量核酸定量仪 | 2台 |  |
| 8 | 全能型蛋白转印系统 | 4台 |  |
| 9 | 手持式匀浆器 | 3台 |  |
| 10 | 移液器套装 | 16套 |  |

## 二、招标项目技术需求

| 序号 | 仪器名称 | 技术参数及其他要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超高分辨共聚焦显微镜 | 一、激光器系统 1.1、激光器：波长±3nm 1.2、固体激光器405nm：功率≥100mW 1.3、固体激光器470nm；功率≥150mW 1.4、固体激光器555nm：功率≥150mW 1.5、固体激光器640nm：功率≥150mW 二、转盘共聚焦系统： 2.1、增强型微透镜双转盘，针孔直径50μm±5μm；针孔形状：圆形 ▲2.2、转盘共聚焦成像视野FOV≥25m ▲2.3、转盘共聚焦转速≥10000转/分钟 ▲2.4、高速共聚焦扫描头，最高成像速度每秒≥1000fps 2.5、配置同步光刺激模块 2.6、FRAP用激光器405nm：功率≥100mW 2.7、FRAP用激光器488nm：功率≥100mW 三、高速高灵敏度成像系统 3.1、背照式sCOMS相机，最大光电转化效率QE值≥95% 3.2、感光单元芯片≥1英寸 3.3、输出像素≥2048×2048；传输速度（全幅帧频）≥50FPS 四、结构化照明超分辨SIM系统 ※4.1、分辨率：XY方向≤100nm；Z方向≤300nm 4.2、同时具备成像模式：2D-SIM，3D-SIM ▲4.3、SIM模式成像速度≥12fps（1024×1024） 4.4、超分辨物镜支持20倍～100倍 五、全电动光学倒置显微镜系统 5.1、研究级全电动倒置荧光显微镜：具备明场、荧光、微分干涉观察功能。显微镜控制可通过遥控器、机身按钮、共聚焦软件来控制 5.2、显微镜透射光源：LED光源，支持电动控制 5.3、电动聚光镜：安装DIC\相差滑块，工位数≥5工位，聚光镜数值孔径≥0.52，工作距离上下可调 5.4、配置电动LED荧光光源，寿命≥2万小时。每个通道强度软件、硬件可调，调节精度0-100% 5.5、电动Z轴调焦，步进精度≤10nm，调焦行程≥10mm 5.6、高数值孔径高分辨率物镜： 5.6.1、4×or5×物镜数值孔径N.A.≥0.20干镜；工作距离≥15mm 5.6.2、10×物镜数值孔径N.A.≥0.45干镜；工作距离≥3.50mm 5.6.3、20×物镜数值孔径N.A.≥0.80 干镜；工作距离≥0.70mm 5.6.4、40×物镜数值孔径N.A.≥0.95干镜；工作距离≥0.20mm ▲5.6.5、60×物镜数值孔径N.A.≥1.42油镜；工作距离≥0.15mm ▲5.6.6、100×物镜数值孔径N.A.≥1.45油镜；工作距离≥0.12mm 5.6.7、60×物镜数值孔径N.A.≥1.20水镜；工作距离≥0.28mm 5.7、配置带线性编码器的电动载物台，配备通用样品夹，适合直径35～65毫米的培养皿、96孔板、普通荧光切片尺寸等。遥控器配备XY遥控手柄，独立Z轴调焦转轮 5.8、显微镜主机变倍1.5×or1.6×，主机照相端口数≥2个 ▲5.9、主机照相端口视野FOV≥25毫米，确保扫描更大视野 ▲5.10、全自动防漂系统：配置焦点防漂移完美聚焦系统，跟踪波长≥830nm LED光源，实时跟踪焦平面，跟踪波长回避400～800nm荧光染料发射光谱范围，确保AF780/CY7.5染料正常使用 5.11、配置全自动CO2培养系统，自动混合CO2浓度5%，自动加热系统，顶部加热，底部加热，物镜加热，自动湿度控制 六、软件应用功能 6.1在线控制分析软件一套：控制激光器、显微镜、扫描系统，可设置时间循环，可编程记录，具有自动聚焦功能，具有荧光亮度校正、补偿功能（在Z轴方向上补偿荧光亮度的变化） 6.2、三维软件：具有多种三维重构渲染方式，包括最大强度投影、透明、深度标识和阴影投影等方式，允许xy、xz、yz任意角度进行切面观察，可对重构图进行任意角度旋转、平移、放大和缩小，可对每个荧光通道的强度、灰阶、伽马值及透明度进行独立调节，可根据用户需要对不同荧光通道进行颜色分割显示，可将复杂的3D重构效果导出成电影文件 6.3、配置FRET\FRAP\FLIP功能 6.4、配置共定位模块，能计算皮尔斯系数等 6.5、配置用户管理模块，根据实验组和课题组不同，设置不同账号和登录名，管理各类实验数据 6.6、配置离线分析软件一套，可以做：共定位分析、离子浓度分析、时间测量分析、三维重建、图像渲染、到处动画等处理。测量包括：几何测量、光密度测量、阴性阳性面积比等统计学测量 七、单分子成像STORM系统 7.1、激光器，波长+10nm 7.1.1、固体激光器405nm：功率≥100mW 7.1.2、固体激光器488nm；功率≥100mW 7.1.3、固体激光器561nm：功率≥1000mW 7.1.4、固体激光器640nm：功率≥1000mW 7.2、单分子成像系统 ※7.2.1、分辨率：XY分辨率约20nm，Z轴分辨率约50nm 7.2.2、成像模式：2D-STORM模式 7.2.3、最大成像视野≥80×80μm 7.2.4、最高采集速度≥500Hz 7.2.5、支持多色成像≥2色 7.2.6、使用漂移校正算法校正XYZ方向上的位置漂移 7.2.7、借助荧光小球校正XYZ方向上的位置漂移 7.2.8、照明对焦方式：自动对焦、手动对焦 7.2.9、照明入射角调节：自动调节（可自动寻找临界角）、手动调节 7.2.10、入射光方向调节范围：360度调节 7.2.11、电动柱状透镜，切换2D，3D成像模式 7.2.12、电动变倍镜（1×，2×，4×）提高激光照明强度与改变区域 7.2.13、一键式全自动图像采集、运算、STORM图像组建功能 7.3、高速高灵敏度成像系统 7.3.1、背照式sCOMS相机，感光芯片尺寸≥14.9mm(H)×14.9mm(V) 7.3.2、感光单元≥6.5×6.5um，输出像素≥2300×2300 7.3.3、全副帧频≥85fps，读出噪音≤0.7erms，量子效率（550nm）≥95% 7.4、光学显微镜平台 7.4.1、全电动倒置荧光显微镜主机，电动Z轴，电动物镜切换，电动载物台，电动荧光转盘，电动聚光镜，电动荧光光源 7.4.2、光学显微镜的成像端口视野≥25mm, 电动端口切换；内置1.5×或2×中间变倍 7.4.3、载物台：电动线性编码器型，移动范围：Ｘ轴：±55mm，Ｙ轴：±37.5mm，驱动速度：最大25mm/秒 7.4.4、荧光光源：电动长寿命荧光光源，寿命≥2万小时，提供波长范围：365-750nm光波，电动控制光源的波长切换和光闸开关，自动拍摄多通道荧光的时间时序图片，全波段强度可调 7.4.5、电动荧光滤镜转盘：具有自动识别滤镜功能，含蓝色、绿色、红色荧光滤片组 7.4.6、物镜： 7.4.6.1、Plan Fluor 20×， N.A.≥0.50, W.D.≥2.1 mm 7.4.6.2、高功率物镜HP Apo TIRF 100×C Oil N.A.≥1.49, W.D.：0.1-0.16mm可调 7.4.6.3、硅油物镜100×C Sil, N.A.≥1.35, W.D.≥0.31-0.28mm ▲7.4.7、防漂系统：配置焦点防漂移完美聚焦系统，跟踪波长≥830nm LED光源，实时跟踪焦平面，跟踪波长回避400～800nm荧光染料发射光谱范围，确保AF780/CY7.5染料正常使用 7.5、软件系统 7.5.1、提供超分辨在线控制分析软件一套 7.5.2、实现实时对所有电动部件的控制和调节，包括对超高分辨部分、激光器部分、显微镜部分、CCD部分的控制 ▲7.5.3、实现2D-STORM，3D-STORM拍摄 7.5.4、图像分析：提供共定位分析（Colocalization）、直方图分析等；对剖面的测量，包括测量长度、角度、表面、亮度等。具备以下基本功能，包括图像叠加addition、图像减影subtraction、图像放大multiplication、图像分割division、Ratio算法实现图像边缘检测、Shift图像分割算法、Filtering图像滤波算法（low pass低通滤波，median中值滤波，high pass高通滤波等）、可自定义滤镜。荧光强度校正：应具有荧光深度校正功能，并能对Z轴进行补偿。荧光共定位定量分析：对多重荧光图像能进行定量分析 |
| 2 | 单细胞显微切割系统 | 1、全自动荧光显微镜主机，独立电动控制单元, 以防止热量传递给显微镜 2、显微镜控制：机身一体化彩色触摸屏实现显示参数，实时控制XYZ调节、物镜转换，观察方式转换，滤块切换，视场光阑，孔径光阑调节等 3、三目照相镜筒：100%、50%、0%分光光路 4、调焦系统：全自动调焦系统 5、透射光照明器：LED照明，冷光源，免维护，寿命≥20000小时 6、智能光源管理功能：存贮并自动调用各只物镜的在不同反差效果及照明方式的最佳照明条件，自动记录、保存光强和孔径光栏设置 7、物镜转换器：全电动≥7位物镜转换器，可自动识别物镜位置 8、观察镜筒：视场数≥20，目镜：10×宽视野目镜，高眼点 9、扫描载物台：≤1um精度，具有三玻片样夹和4孔收集装置，具有0.2ml，0.5ml两种规格收集管架 10、万能电动聚光镜：工作距离≥28mm 11、高紫外透过率物镜：激光切割专用 11.1、5×全光谱透过平场物镜，数值孔径≥0.12 11.2、10×平场半复消色差长工作距离物镜，数值孔径≥0.3 11.3、20×平场半复消色差长工作距离物镜，数值孔径≥0.4，工作距离≥6.8mm，校正环校正范围0～2mm 11.4、40×平场半复消色差长工作距离物镜，数值孔径≥0.6，工作距离≥3.3mm，校正环校正范围0～2mm 12、荧光光源：带减光和快速挡板，灯泡寿命≥2000小时，通过光纤连接于显微镜 13、全自动荧光滤块转换，RGB三色带通激发块，可同时观察到红绿蓝三种颜色具有荧光“零像素点漂移”技术 14、显微成像系统：像素≥600万 ，能进行彩色和荧光成像，暗噪声≤2.8e-，满井容量≥14000e- 15、切割激光器系统：激光器波长≤355nm，激光器脉冲能量≥65微焦，强度1%-100%可调 ▲16、软件控制可实现切割方形，圆形或者任何形状和面积的样本，可实现明场和荧光模式下的实时切割 17、切割方式：高精度扫描式切割，切割精度≤0.1μm 18、收集方式：通过无接触方式收集样品，避免二次污染 |
| 3 | 流式细胞分选仪 | 1、工作条件 1.1、环境温度：18-28℃ 1.2、相对湿度：20-80% 1.3、工作电压：220V，50/60Hz 2、技术指标 ▲2.1、激光器：配置405nm±7nm紫色，488nm±7nm蓝色，561nm±7nm黄绿色，633±7nm红色四根激光器，至少具备4个激光孔，所有激光器空间立体激发，不共线，后期根据需要可升级至5根激光器 ▲2.2检测参数：配备至少14个全数字化光电倍增管（PMT），非二极管类检测器 2.3、采用固定免调试光路和液路系统，不用每天调试，开机后即可处理样品。滤光片和棱镜可以任意插拔更换，不需任何调校，稳定性光路大大缩短了开机启动时间，并提高实验的可重复性，可以自动化进行每日质控 2.4、光路引导系统：光导纤维将激光信号传导并固定于石英杯流动池，散射光和荧光信号经光导纤维传导并固定于光信号收集系统 2.5、荧光信号收集系统：所有的荧光信号收集系统均采用多角形信号收集系统，多角度进行荧光信号多次收集，最大限度的检测来自每个激光束照射点的信号，提高信号的接收效率和检测灵敏度 2.6、荧光检测灵敏度：FITC：≤90MESF；PE：≤30MESF 2.7流动检测池：光胶耦合物镜石英杯，非微流体芯片或透光样本盒，光胶耦合的荧光透镜能最大限度的将发射光从检测点传递给荧光收集光路 2.8、分选纯度：≥98%；回收率：≥80% ▲2.9、振荡频率：1-100,000 Hz，四种尺寸大小不同的喷嘴可选：70um、85um、100um、130um，满足不同大小细胞的分选 2.10、液流系统：液流的开启，关闭，日常清洗由软件自动化控制、自动清洗流动池, 自动清洗进样仓，自动化的无菌分选清洗流程 2.11、液流系统：采用不间断正压压力泵上样方式，独立的液流车用于向流式细胞仪提供鞘液，清洗液，并收集废液。液流车自行提供空气压力和真空状态，可以产生5-75psi的压力，0.01psi可调，适合各种细胞的分选应用。用户可以在软件中对鞘液压力进行调节 2.12、一体化电荷式分选系统：分析速度：≥100,000个细胞/秒，分选速度≥70,000个细胞/秒，具有两路或四路分选功能 2.13、喷嘴可任意自行更换，每次插入喷嘴后，可以得到可重复的液滴形态，不需要重新调节仪器设置，使仪器具有可重复的设置和校正状态。软件中包括了不同喷嘴的特异分选设置，使压力及分选设置与使用的喷嘴相匹配 2.14、配备一个10升的不锈钢鞘液桶、一个5升的用于关机的不锈钢乙醇桶和一个10升的废液桶。不锈钢鞘液桶可以高压灭菌。另外，还有3个5升的辅助清洁液桶，用于自动无菌分选液路的处理 2.15、能自动完成开关机仪器的清洗工作，可对液流自动监测并有堵塞报警功能。 2.16、具备智能全程质控系统，能够自动计算和调整关键的设置参数值，PMT电压、激光延迟和面积因子、检测性能评测(QrBr)等，保证数据的一致和精确 3、配置 3.1、流式细胞仪主机1台 3.2、数据处理工作站1套 3.3、装机试剂耗材1套 |
| 4 | 超高速离心机 | 1、外观尺寸(H×W×D)≤880×790×690mm，占地面积≤0.8平米 2、操作台面高度：≤900mm ▲3、转速：≥100,000RPM；相对离心力≥802,000×g 4、转速控制精度：±2rpm，温度设定范围：0～40℃，1℃步进，温度控制精度：±0.5℃ 5、真空密封变频电机驱动系统，直接驱动，无皮带带动，无碳刷 6、驱动部分十年无比例保修 7、非接触式不平衡检测及保护，每个转头在不同转速时的振幅都储存在资料库中，配合转头辨别及转速等数据，有偏离正常时便立刻停止 8、可目视样品平衡，驱动系统可忍受±5mm样品液面差距 9、微处理器控制，可简单快速设定运行条件和运行参数，具有自动诊断和超速保护功能 10、仪器内存可保存至少5,000条运行日志 11、触摸彩色液晶屏显示，可显示速度、时间、温度、加速度、转头，显示转头资料并及时报告离心机状况 12、操作界面可选中英文等10种语言 13、仪器正前方具有多种颜色的LED 显示灯，可定制化设置对应不同的状态提示，便于观察仪器运行状态 14、系统可记录转头运行次数和时间来监控转头寿命，转头无需额外的追踪电子元件 15、真空系统：油回转真空泵（有脱水功能）和油扩散泵，真空度≤1.3Pa 16、工作噪音≤52db（机器正前方1米处） 17、用户锁功能，1人管理，多人使用 18、具有可以在笔记本电脑上使用的软件，具有模拟和计算的功能，便于离心方案的开发 19、配置6×38.5ml水平转子（适合密度梯度离心），最大转速≥32,000rpm，最大离心力≥187,000g，K因子≤195 20、水平转头使用卡盒实现样品上样及取样流程标准化，减少样品损失的概率 21、配置要求： 21.1、主机一台 21.2、6×38.5ml水平转子，最大转速≥32,000rpm，最大离心力≥187,000g |
| 5 | 基因转染系统 | 1、基因转染过程为非病毒介导，不依赖特殊的转染试剂。通过电场作用直接将外源基因(包括DNA、RNA及siRNA、CAS-9蛋白等)导入到目标细胞(如原代细胞、神经细胞、干细胞、悬浮细胞等) 2、采用四步法电转程序，能够在提高转染效率的同时，降低对细胞的损伤 2.1、第一步(电穿孔模式)：采用正方波脉冲输出,可设置“多次脉冲”“电压衰减”,达到同时提高细胞的转染效率和存活率的效果。电压：0.1～300V (0.1V递增)；脉冲时长：0.1-99.9ms (0.1ms递增)；脉冲间隔：10-999.9ms (0.1ms递增)；脉冲次数：0-9；电压衰减比率0-99% 2.2、第二步(反向电穿孔模式)：通过极性交替方波脉冲(+/-)，设置“多次脉冲”“电压衰减”。电压：0.1～300V (0.1vV递增)；脉冲时长：0.1-99.9ms (0.1ms递增)；脉冲间隔：10-999.9ms (0.1ms递增)；脉冲次数：0-9；电压衰减比率：0-99% 2.3、第三步(基因导入模式)：采用正方波脉冲输出，通过柔和的“小电泳”模式帮助更多的外源基因进入细胞浆和细胞核中。电压：0.1～99.9V(0.1V递增)；脉冲时长：0.1-99.9ms(0.1ms递增)；脉冲间隔 10-999.9ms (0.1ms 递增)；脉冲次数：0-99；电压衰减比率：0-99% 2.4、第四步(反向导入模式)：反向正方波脉冲导入模式，电压：0.1～99.9V(0.1V递增)；脉冲时长： 0.1-99.9ms(0.1ms递增)；脉冲间隔：10-999.9ms(0.1ms递增)；脉冲次数：0-99；电压衰减比率：0-99%；可控制开启或关闭反向导入模式 3、针对不同的细胞、组织、活体类型,提供优化好的转染程序。电转数据和文献可直接在线查询预览 4、转染过程中的各项参数可见、可调，包括脉冲电压、时间、次数、衰减率等；用户可选择使用推荐的优化好的程序，或是对程序中的参数进行微调整，以获得更优的转染效果 5、支持细胞原位贴壁转染，有24孔、48孔、96孔、6孔、12孔板和35mm皿等多种规格电极选择 6、可配置相关电极，实现胚胎、肌肉、皮肤、受精卵、输卵管、大脑、眼部、血管等其它组织脏器离体活体电转 7、电阻测量：能测量转染目标的电阻值；测量精度：0.01～9.999千欧时精度为 0.001千欧；10～30千欧时精度为0.01千欧 8、仪器配智能数字按键和LCD显示屏，方便裸手或戴手套操作，显示清晰直观，且寿命长 |
| 6 | 荧光定量PCR仪 | 1、主要功能：能够完成绝对定量、相对定量、基于MGB探针的高分辨率SNP分析和熔解曲线分析 2、热循环系统：珀耳帖效应系统 3、仪器一体化制造，光学部分和检测部分不可独立拆分，不是普通PCR升级而成 4、上样时不需要移动光路系统和检测系统，保证检测结果的准确性 5、荧光通道数：≥3个荧光激发通道，≥3个荧光检测通道，可以同时进行≥3重定量，被动参照染料：软件支持ROX荧光校正去除移液误差 6、模块规格：96孔0.2ml模块 7、反应体系：10～100μL 8、模块升降温速度：≥3.5℃/s 9、样品升降温速度：≥1.8℃/s 10、温控范围：4～100℃ 11、温度均一性：±0.4℃ 12、温度准确性：≤0.25℃ 13、反应时间：≤40min完成40个循环 14、光源：激发光源为高亮度白光LED光源，采用同一光源激发保证激发的一致性 15、检测灵敏度：可以检测到1个拷贝 16、检测精密度：可以分辨1.5倍拷贝数差异 17、检测方式：整板成像检测，避免逐孔扫描检测带来的时间误差 18、动态范围：≥10个数量级 19、仪器能检测分析两种内标：阳性内标和ROX内标，装机时能做相应验证试验证明。被动参照染料：软件支持ROX荧光校正去除移液误差 20、具有超宽液晶触摸屏，可以独立运行，也可以通过连接电脑或者官方云服务平台运行 21、配备原版引物探针设计软件 22、可提供原厂生产的基于Taqman MGB技术检测microRNA的试剂盒、SNP检测试剂盒、基因拷贝数变异（CNV）检测试剂盒等，以及相对应的分析软件 23、试剂耗材完全开放，支持普通的单管、8联管、96孔板 24、配置：荧光定量PCR仪主机一台；96×0.2ml加热模块一个；标准分析软件一套；装机培训试剂一套；说明书一套 |
| 7 | 超微量核酸定量仪 | 1、Molecular Probes荧光染料，只与特定分子结合才发荧光，可专一性地定量dsDNA，ssDNA，RNA，microRNA和蛋白质 2、高敏感度线性检测最低达到：≤0.01ng/ul/dsDNA , ≤0.05ng/ul/ssDNA, ≤0.25ng/ul/RNA，≤12.5ng/μl/蛋白质 3、可用于测定RNA IQ检测，测量RNA的完整性和质量 4、简单，精确，特异定量dsDNA, Oligos, RNA, microRNA和Protein 5、彩色LCD触摸屏，反应灵敏，操作方便 6、光源：蓝光，红光，绿光LED光源 7、激发滤光片：蓝光 430-495nm，红光600-645nm 8、发散滤光片：绿光510-580nm 红光 665–720nm 9、自带试剂计算器，快速计算工作溶液配方 ，≤5秒内计算浓度，最多储存≥1000个样品数据 10、USB闪存或USB电脑连接存取数据，更灵活有效管理实验结果 11、上样量范围1～20ul，适合稀有样品以及低丰度样品 12、测量速度：≤5秒/样品；动态范围：≥5个数量级 13、机器存储量：≥4G |
| 8 | 全能型蛋白转印系统 | 1、转印通量：单次可以进行1～2块中型凝胶（8.5×13.5cm）/1～4块小型凝胶转印（7×8.4cm） 2、3分钟内完成2块TGX小胶的转印；7分钟内完成4块普通小胶或2块中型胶的转印 3、转印期间无需冷却 4、在5 KD到200KD内确保出色的定量线性 5、可以使用即用型转印包（NC膜或PVDF膜，转印包中包含专用缓冲液），无需缓冲液或印记膜制备 6、用户界面：显示屏程序化操作，可实现在无人照看下的程序自动运行监控；有预设程序帮助指导实验设计，并可根据实际需要人为修改程序并存储调用 7、可选择快速预设程序，或手动输入转印条件也可使用传统的半干转印耗材，可在30min内完成转印 8、耗材对环境无害，无需废物处理成本；单次使用耗材，可减少不必要的浪费 9、使用内置电源 10、电极设计：6弹簧配合板式电极设计，确保压力及场强均一；电源阳极镀铂和阴极不锈钢能够重复使用，且便于清洗 |
| 9 | 手持式匀浆器 | 1、透明钻头确保破碎过程可监控 2、运行速度范围为5000-35000转/分钟 3、细胞和动物组织提取DNA、RNA和蛋白有试剂和方案 4、匀浆探头直径7mm，可在2ml离心管中裂解样本 5、探头可121℃高压灭菌 6、噪音≤72dB 7、配置：主机一台，匀浆探头25个 |
| 10 | 移液器套装 | 1、人体工程学设计，重量轻，仅为70～80g 2、显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 3、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 4、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 5、密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 6、四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 7、采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 |

# 第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

## 一、交货期、交货地点及验收方式

### ※（一）交货期

中标人应在采购合同签订后180个日历日内交货并完成安装调试。

### （二）交货地点

重庆市渝中区医学院路1号（采购人指定位置）。

### （三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

（一）本次报价须为人民币报价。

（二）所投产品若为进口产品，其投标报价为免税价（免关税及增值税），包含（但不限于）：产品价、运输费（含装卸费）、0.95%外贸服务费（其中包含外贸代理费、报关、银行、货运仓储、商检、保险等所有外贸费用；投标人需自行考虑政策原因影响所导致增加的税款，该税款由投标人自行承担）、安装调试费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。所投产品若为国产产品，其投标报价包含（但不限于）：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期达到1年。

（二）售后服务内容

### 1.中标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在4小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在96小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人的产品技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行升级服务。

### 2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务。

## 四、付款方式

（一）进口产品：即期信用证支付方式

1.中标人与采购人签订内贸合同时，中标人向采购人财务管理职能部门交纳合同金额的5%作为履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。

2.采购人通过外贸公司向中标人指定的外贸合同供货方开立即期信用证（按内贸合同金额的100%），中标人指定的外贸合同供货方凭信用证项下单据议付信用证项下90%的价款，凭《信用证货物验收单》等议付信用证项下10%的价款。

3.履约保证金无息退还：按渝财采购[2021]13号文件内容执行。

（二）国产货物：货到付款支付方式

1.合同签订时中标人向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；

2.中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

3.中标人向采购人开具发票，采购人以转账方式向中标人支付合同全款；

4.履约保证金无息退还时间：按渝财采购[2021]13号文件内容执行。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

中标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。中标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 按“第一篇三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 投标保证金 | 按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术（质量）部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止时间起90天。 |

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有5分为政策性加分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术（质量）部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 技术 （质量）部分 （60%） | 60 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为60分。 2.扣分条款： 2.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除10分，有5条及以上不满足招标文件要求的，技术（质量）部分得分为0分。 2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除2分，扣完为止。 |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务需求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |
| 3 | 商务部分 （10%） | 10 | 1、售后服务人员配置 根据售后服务人员配置齐全程度、专业是否对口以及人员的职称学历等方面进行评分。 人员配置齐全、专业对口、人员职称学历高，不存在瑕疵，得2分；符合招标文件要求但存在一般瑕疵，得1分；人员配置差、专业不对口、人员职称学历低或未提供售后机构服务人员配置说明，或未提供售后服务人员配置方案，得0分。 | 1、提供方案（格式自定），并加盖投标人公章。 2、本项内容中所称的“一般瑕疵”指方案内容缺项、表述无连贯性、常识错误、内容表述不完整、前后矛盾或存在逻辑漏洞。“较大瑕疵”指方案内容表述不符合本项目要求、不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等情形。 |
|  |  |  | 2、售后服务装备 根据为满足售后服务所配备的装备情况进行评分。 售后服务配备装备情况充足，不存在瑕疵，得2分；符合招标文件要求但存在一般瑕疵，得1分；存在较大瑕疵或未提供，得0分。 |  |
|  |  |  | 3、备品备件及易损件 根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评分。 常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备齐全、价格合理，不存在瑕疵，得2分；符合招标文件要求但存在一般瑕疵，得1分；存在较大瑕疵或未提供，得0分。 |  |
|  |  |  | 4、自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有任意一种所投产品的销售业绩，提供一个业绩得0.5分，本项最多得2分。 | 提供销售合同复印件。一个合同只加一次分。 |
|  |  |  | 5、所投产品质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加1年加1分，本项最多加2分。 | 提供承诺函，格式自定。 |
| 4 | 政策性加分 （5） | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）关于小微企业报价扣除比例说明

投标货物的制造商为小微型企业的给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

### （一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

### （二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

### （三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

### （四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术（质量）需求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

### （一）投标文件组成

投标文件由 第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

### （二）联合投标：本项目不接受。

### （三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

### （四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（提交投标保证金保函的，采购人有权提出索赔申请，担保方应在接到索赔申请后 3 个工作日内办结）：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

### （五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

### （六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### （七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

### （八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇内容。

## 六、定标

### （一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

### （二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术（质量）部分得分由高到低的顺序排列；技术（质量）部分得分相同的，按商务部分得分由高到低的顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

### （一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

### （二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

### （三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-200 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 200-500 | 1.08% | 0.78% | 0.69% |
| 500-1000 | 0.76% | 0.43% | 0.52% |
| 1000-5000 | 0.45% | 0.23% | 0.32% |
| 5000-10000 | 0.23% | 0.09% | 0.18% |
| 10000-100000 | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 1000000以上 | 0.009% | 0.009% | 0.009% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+0.8+2.34=4.64（万元）

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆市政府采购中心

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五里店支行（行号：102653000177）

账  号：3100023409200174780

说  明：中标人为微型企业且所供应的产品为微型企业生产的免收采购代理服务费。

## 十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝发改收费〔2023〕115号执行。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

## 十一、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起二十日内和中标人签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

## 十二、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 十三、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

### 1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

### 2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

### 3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

### 4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

### 5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务需求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务需求”中的要求处理。

### 6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

### 7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

### 8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

### 9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

### 11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

### 12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

## 重庆市政府采购合同

## （项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |
| 三、交提货方式： |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |
| 五、付款方式： |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |
| 备注： |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

（二）其他技术（质量）资料

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

## 一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |
| 备注： |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

项目号：

招标项目名称：                                           单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 生产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |

投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

## 二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应，；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

4.投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（二）其他技术（质量）资料

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳采购代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.投标应答栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（三）其他商务资料

## 四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加重庆医科大学的重庆医科大学基础医学院文波人才团队采购一批科研高端仪器设备采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖章）：

日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

# 基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

（结束）